（一）病原菌检查

1、竞赛内容和要求

（1）病料的采取

要求：根据剖检程序，无菌操作，取出小白鼠肝脏放入无菌容器，制作标签。

（2）制片

要求：抹片的位置、大小和厚度适中。

（3）瑞特氏染色

要求：瑞特氏染色步骤正确，镜下颜色正确，玻片洁净清晰，污染料沉渣，制作标签。

（4）镜检：显微镜操作

要求：符合显微镜油镜的使用操作流程，包括油镜的保护和显微镜的归位。

（5）镜检结果报告

要求：正确绘图（只绘细菌，菌体染色部分用实心表示，未染色部分用空白表示），描述镜下细菌形态特征，指明细菌名称。

2、评分标准

| 序号 | 评分项目 | 考查要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病料的采取 | 穿戴工作服、帽、手套； 根据剖检程序，按无菌操作要求先剪开皮肤，钝性分离后，再打开小白鼠胸腹腔，取出肝组织，装入无菌培养皿，贴好标签，注明参赛队伍序号、小白鼠编号及日期。 | 1 |
| 2 | 制片 | 剪取肝组织块（大小0.5cm左右）抹片。 | 2 |
| 3 | 瑞特氏染色 | 按瑞特氏染色步骤进行，贴好标签，注明参赛队伍序号、小白鼠编号及日期。 | 2 |
| 4 | 显微镜操作 | 按显微镜油镜的使用操作流程进行，包括油镜的保护和显微镜的归位。 | 5 |
| 5 | 染色、镜检 | 镜下观察要求抹片部分洁净清晰，无染料沉渣，膜薄；细菌清晰可见，且颜色分别表现为细菌呈蓝色，胞浆呈红色，胞核呈蓝色。 用指针确认典型细菌，请裁判员观察。 | 3 |
| 6 | 镜检结果报告 | 正确绘图，大小比例合适，并正确描述细菌的名称及镜下形态、染色特征。 | 2 |

3.竞赛说明

（1）每参赛队限选手4人，分别负责病料的采取、制片、染色、镜检和结果报告。

（2）每队有待检小鼠三只，分别为正常对照鼠、感染巴氏杆菌、丹毒杆菌等病原的小鼠。结果以检查所见为准。

（3）小鼠病原检查逐个进行，即一份病料检查完成后再检查另一份。本项目所用时间为三个样品检查所用时间的总和。每份病料的检查时间为：从裁判下达“开始”起至提交报告给裁判止；裁判镜检、评分；5分钟后开始采集下一份病料。

（4）比赛成绩按三次操作的平均分计算。

（5）赛点提供如下设备及材料：

供用动物、器械及用品清单

| 序号 | 动物及器械名称 | 数量 |  | 序号 | 器械名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 死亡小白鼠 | 3只，分次给 |  | 16 | 蒸馏水 | 1瓶 |
| 2 | 搪瓷盘 | 1个 |  | 17 | 染色缸 | 1个 |
| 3 | 手术服、帽、口罩、手套 | 4套 4双 |  | 18 | 洗瓶 | 1个 |
| 4 | 眼科剪 | 1把 |  | 19 | 滤纸本 | 1本 |
| 5 | 眼科镊 | 2把 |  | 20 | 显微镜（Olypus或Motic） | 1台 |
| 6 | 手术镊 | 1把 |  | 21 | 香柏油 | 1瓶 |
| 7 | 酒精棉球 | 1瓶 |  | 22 | 二甲苯 | 1瓶 |
| 8 | 酒精灯 | 1个 |  | 23 | 擦镜纸 | 1本 |
| 9 | 无菌培养皿 | 1套 |  | 24 | 特种玻璃铅笔 | 1支 |
| 10 | 标签纸 | 1张 |  | 25 | 普通铅笔 | 1支 |
| 11 | 签字笔 | 2支 |  | 26 | 小刀 | 2把 |
| 12 | 滤纸 | 1盒 |  | 27 | 报告纸 | 1张 |
| 13 | 玻片 | 1盒 |  | 28 | 橡皮 | 1个 |
| 14 | 打火机 | 1个 |  | 29 | 洗耳球 | 1个 |
| 15 | 瑞特氏染色液 | 1瓶 |  | 30 | 废物筐 | 1个 |